## summary
Productassortiment: | Omschrijving: | Productcode: | Wanddikte: | brandwerendheid | Rc-waarde | Rw-waarde | DnTak-waarde | Gewicht | montagerichttijd | kleur | kleur
|  |  |  | min. WBDBO | m2K/W | dB | dB | kg/m2 | mu/m2 | RAL | RGB
BIM LOD300 library - party walls
date: | 2015-08-26
| definition: | productcode: | thickness: | fire-resistance: | heat insulation (Rc): | sound insulation: | sound insulation: | weight: | average assembly time:
[5 empty] | m2K/W | (Rw) dB | (DnTak) dB | kg/m2 | man/h/m2 | 5018 | 056-148-130 | 1
[10 empty] | 6000 | 051-120-084 | 1
| IW148 standard | 22_IW148_.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53 | 6003 | 061-069-046 | 1
| IW148 1-side vinyl on gypsum | 22_IW148_V1x.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53 | 6004 | 013-059-046 | 1
| IW148 2-sided vinyl on gypsum | 22_IW148_V2x.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53 | 6007 | 028-038-023 | 1
| IW148 frontside gypsum-Water Resistant + backside vinyl on gypsum | 22_IW148_V1x_WR1xF.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53 | 6010 | 054-105-038 | 1
| IW148 frontside vinyl on gypsum + backside gypsum-Water Resistant | 22_IW148_V1x_WR1xB.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53
| IW148 frontside gypsum-Water Resistant + backside gypsum | 22_IW148_WR1x_F.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53
| IW148 frontside gypsum + backside gypsum-Water Resistant | 22_IW148_WR1x_B.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53 | 6013 | 117-115-079 | 1
| IW148 2-sided gypsum-Water Resistant | 22_IW148_WR2x.rfa | 148 | EI90 | 1.89 | 56 | 55 | 58.24 | 0.53 | 6013 | 117-115-079 | 1
[10 empty] | 6019 | 191-227-186 | 1
| IW200_54 standard | 22_IW200_54_.rfa | 190 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6 | 6024 | 036-145-064 | 1
| IW200_54 1-side vinyl on gypsum | 22_IW200_54_V1x.rfa | 190 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6 | 6027 | 125-204-189 | 1
| IW200_54 2-sided vinyl on gypsum | 22_IW200_54_V2x.rfa | 190 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6 | 7000 | 115-133-148 | 1
| IW200_54 frontside gypsum-Water Resistant + backside vinyl on gypsum | 22_IW200_54_V1x_WR1xF.rfa | 190 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6 | 7008 | 105-084-056 | 1
| IW200_54 frontside vinyl on gypsum + backside gypsum-Water Resistant | 22_IW200_54_V1x_WR1xB.rfa | 200 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6
| IW200_54 frontside gypsum-Water Resistant + backside gypsum | 22_IW200_54_WR1x_F.rfa | 200 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6
| IW200_54 frontside gypsum + backside gypsum-Water Resistant | 22_IW200_54_WR1x_B.rfa | 200 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6 | 7015 | 061-066-082 | 1
| IW200_54 2-sided gypsum-Water Resistant | 22_IW200_54_WR2x.rfa | 200 | EI90 | 2.07 | 59 | 58 | 58.24 | 0.6 | 7015 | 061-066-082 | 1
[10 empty] | 7023 | 122-125-117 | 1
| IW200_70 standard | 22_IW200_70_.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 | 7035 | 212-217-219 | 1
| IW200_70 1-side vinyl on gypsum | 22_IW200_70_V1x.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 | 7037 | 122-125-128 | 1
| IW200_70 2-sided vinyl on gypsum | 22_IW200_70_V2x.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 | 7037 | 122-125-128 | 1
| IW200_70 frontside gypsum-Water Resistant + backside vinyl on gypsum | 22_IW200_70_V1x_WR1xF.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 | 8002 | 110-059-048 | 1
| IW200_70 frontside vinyl on gypsum + backside gypsum-Water Resistant | 22_IW200_70_V1x_WR1xB.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 | 8023 | 156-069-041 | 1
| IW200_70 frontside gypsum-Water Resistant + backside gypsum | 22_IW200_70_WR1x_F.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 |  |  |  | 20
| IW200_70 frontside gypsum + backside gypsum-Water Resistant | 22_IW200_70_WR1x_B.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 |  |  |  | 21
| IW200_70 2-sided gypsum-Water Resistant | 22_IW200_70_WR2x.rfa | 200 | EI120 | 2.39 | 59 | 58 | 70.4 | 0.6 |  |  |  | 41

## schedule
Faay binnenwanden: | totale dikte: | extra |  | kern standaard | [16 empty] | extra
| opbouw: | WR | gips | folie | vinyl | mdf | rigidur | spaanplaat | hydropanel | WR | gips | vlas | gips | WR | hydropanel | spaanplaat | rigidur | mdf | vinyl | folie | gips | WR
22_VP54_10_.rfa | 54 | [9 empty] | 10 | 34 | 10
22_VP54_10_V1x.rfa | 54 |  |  |  | x | [5 empty] | 10 | 34 | 10
22_VP54_10_V2x.rfa | 54 |  |  |  | x | [5 empty] | 10 | 34 | 10 | [5 empty] | x
22_VP54_10_V1x_WR1x.rfa | 54 | [8 empty] | 10 |  | 34 | 10 | [5 empty] | x
22_VP54_10_WR1x.rfa | 54 | [8 empty] | 10 |  | 34 | 10
22_VP54_10_WR2x.rfa | 54 | [8 empty] | 10 |  | 34 |  | 10
22_VP54_10_1_.rfa | 64 |  | 10 | [7 empty] | 10 | 34 | 10
22_VP54_10_1_WR1x.rfa | 64 |  | 10 | [7 empty] | 10 | 34 |  | 10
22_VP54_10_1_WR2x.rfa | 64 | 10 | [8 empty] | 10 | 34 |  | 10
22_VP54_12,5_1_.rfa | 66.5 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 34 | 10
22_VP54_12,5_1_WR1x.rfa | 66.5 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 34 |  | 10
22_VP54_12,5_1_WR2x.rfa | 66.5 | 12.5 | [8 empty] | 10 | 34 |  | 10
22_VP54_12,5_2_.rfa | 79 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 34 | 10 | [7 empty] | 12.5
22_VP54_12,5_2_WR1x.rfa | 79 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 34 | 10 | [8 empty] | 12.5
22_VP54_12,5_2_WR2x.rfa | 79 | 12.5 | [8 empty] | 10 | 34 | 10 | [8 empty] | 12.5
22_SP54_.rfa | 44 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 34 |  |  |  | 5
22_SP54_F.rfa | 44 |  |  | x |  |  |  | 5 |  |  |  | 34 |  |  |  | 5 |  |  |  | x
22_HV54_.rfa | 52 | [7 empty] | 9 |  |  | 34 |  |  | 9
22_RV54_.rfa | 54 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 10
22_VP70_10_.rfa | 70 | [9 empty] | 10 | 50 | 10
22_VP70_10_V1x.rfa | 70 |  |  |  | x | [5 empty] | 10 | 50 | 10
22_VP70_10_V2x.rfa | 70 |  |  |  | x | [5 empty] | 10 | 50 | 10 | [5 empty] | x
22_VP70_10_V1x_WR1x.rfa | 70 | [8 empty] | 10 |  | 50 | 10 | [5 empty] | x
22_VP70_10_WR1x.rfa | 70 | [8 empty] | 10 |  | 50 | 10
22_VP70_10_WR2x.rfa | 70 | [8 empty] | 10 |  | 50 |  | 10
22_VP70_10_1_.rfa | 80 |  | 10 | [7 empty] | 10 | 50 | 10
22_VP70_10_1_WR1x.rfa | 80 |  | 10 | [7 empty] | 10 | 50 |  | 10
22_VP70_10_1_WR2x.rfa | 80 | 10 | [8 empty] | 10 | 50 |  | 10
22_VP70_12,5_1_.rfa | 82.5 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 50 | 10
22_VP70_12,5_1_WR1x.rfa | 82.5 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 50 |  | 10
22_VP70_12,5_1_WR2x.rfa | 82.5 | 12.5 | [8 empty] | 10 | 50 |  | 10
22_VP70_12,5_2_.rfa | 95 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 50 | 10 | [7 empty] | 12.5
22_VP70_12,5_2_WR1x.rfa | 95 |  | 12.5 | [7 empty] | 10 | 50 | 10 | [8 empty] | 12.5
22_VP70_12,5_2_WR2x.rfa | 95 | 12.5 | [8 empty] | 10 | 50 | 10 | [8 empty] | 12.5
22_SP70_.rfa | 60 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 5
22_SP70_F.rfa | 60 |  |  | x |  |  |  | 5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  |  | x
22_HV70_.rfa | 68 | [7 empty] | 9 |  |  | 50 |  |  | 9
22_RV70_.rfa | 70 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 10
22_MP70_.rfa | 70 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 10
22_MP70_F.rfa | 70 |  |  | x |  | 10 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 10 |  | x

## X
|  | hoogte: | breedte: |  | opbouw: |  |  |  | gewicht in | gewicht in
|  |  |  | PVC folie | spaanplaat | vlas | spaanplaat | PVC folie | kg/m2 | kg/paneel
SP54 | 54 | 1000 | 300 |  | 5 | 44 | 5 |  | 23.82 | 7.146
|  | 2400 | [7 empty] | 17.1504
|  | 2600 | [7 empty] | 18.5796
|  | 2800 | [7 empty] | 20.0088
|  | 3000 | [7 empty] | 21.438
|  | 3200 | [7 empty] | 22.8672
|  | 3400 | [7 empty] | 24.2964
|  | 3600 | [7 empty] | 25.7256
SP54 | 54 | 1000 | 600 |  | 5 | 44 | 5 |  | 23.82 | 14.292
|  | 2400 | [7 empty] | 34.3008
|  | 2600 | [7 empty] | 37.1592
|  | 2800 | [7 empty] | 40.0176
|  | 3000 | [7 empty] | 42.876
|  | 3200 | [7 empty] | 45.7344
|  | 3400 | [7 empty] | 48.5928
|  | 3600 | [7 empty] | 51.4512
SP54 + 2x PVC folie | 49 | 1000 | 300 | 0.1 | 5 | 44 |  | 0.1 | 23.82 | 7.146
|  | 2400 | [7 empty] | 17.1504
|  | 2600 | [7 empty] | 18.5796
|  | 2800 | [7 empty] | 20.0088
|  | 3000 | [7 empty] | 21.438
|  | 3200 | [7 empty] | 22.8672
|  | 3400 | [7 empty] | 24.2964
|  | 3600 | [7 empty] | 25.7256
SP54 + 2x PVC folie | 49 | 1000 | 600 | 0.1 | 5 | 44 |  | 0.1 | 23.82 | 14.292
|  | 2400 | [7 empty] | 34.3008
|  | 2600 | [7 empty] | 37.1592
|  | 2800 | [7 empty] | 40.0176
|  | 3000 | [7 empty] | 42.876
|  | 3200 | [7 empty] | 45.7344
|  | 3600 | [7 empty] | 51.4512